## Lotto 7
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB)
SIMOG n. 7333619
ALLEGATO B7 Lista forniture -LOTTO 7
LOTTO 7 - MATERIALE PER ANALISI DI RADIOATTIVITÀ
CIG: 7788990DDF
QUANTITÀ RICHIESTE
|  |  |  | DIPARTIMENTO POTENZA | [6 empty] | CRM | DIPARTIMENTO MATERA
ID | Descrizione prodotto | Unità di misura | Tipo | LS PZ | LM PZ | RI PZ | SR PZ | CRAB | ARIA PZ | MONITORAGGIO | CRM | CRR | LM MT | STRU MT | ARIA MT | RI MT | PESTIDI MT | SR MT | Qtà richiesta TOT (una tantum) | Prezzo unitario | Base d'asta annua | Prezzo unitario offerto | Prezzo annuo offerto
| Standard/Sorgente di calibrazione per il sistema di spettrometria gamma al germanio iperpuro HPGe: matrice resinosa multipicco gamma in Marinelli da 1000ml, da noi fornito; diametro interno 85 mm, attività totale nominale di 40 kBq, con miscela omogenea di radionuclidi gamma emettitori nel range di energia 50-1850 keV, con certificato di calibrazione riferito al massimo ai sei mesi antecedenti alla data di fornitura; incertezza massima del 5-6% | numero | materiale radioattività | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 5500 | 5500
| Beaker “Marinelli” da 2000-1000-500-150 ml in resina/materiale termoplastico neutro, a bassissimo contenuto di radioattività, di spessore (pareti) 3.5mm; diametro interno 85 mm; dotati di coperchio a pressione, di spessore 2.5mm | numero | materiale radioattività | [8 empty] | 120 | [6 empty] | 120 | 72 | 8640
| Standard/Sorgenti di calibrazione per il sistema di spettrometria gamma al germanio iperpuro HPGe: matrice resinosa multipicco gamma in Marinelli da 2000ml, da noi fornito; diametro interno 85 mm, attività totale nominale di 40 kBq, con miscela omogenea di radionuclidi gamma emettitori nel range di energia 50-1850 keV, con certificato di calibrazione riferito al massimo ai sei mesi antecedenti alla data di fornitura; incertezza massima del 5-6% | numero | materiale radioattività | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 9500 | 9500
| Soluzioni/standards certificate, da 100 ml, per analisi tramite ICP-MS di radionuclidi a singoli e/o multi elementi, tra cui U-238, U-235, Th-232, Ra-226, K-40 - con concentrazioni dell'ordine di 10-100-1000 mg/litro | numero | materiale radioattività | [8 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 350 | 3500
| Beaker "Marinelli" in polistirene (per spettrometria gamma) da 1000 cc, foro interno 85-87mm | numero | materiale radioattività | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 20 | 400
| Beaker Marinelli (per misure di radon/spettrometria gamma in acqua) in polistirene da 1000 cc, chiuso, a tenuta di gas (con valvole di O-Ring e valvole di disconnessione rapida), foro interno da 85-87mm | numero | materiale radioattività | [8 empty] | 40 | [6 empty] | 40 | 30 | 1200
| Materiali di consumo per l'implementazione e sviluppo di metodiche analitiche tramite ICP-MS ThermoFisher, Mod. "iCAP RQ". | confezioni | materiale radioattività | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 400 | 8000
36740