Al R.U.P.

Arch. Enzo Paolo Petruzzi

Gent.mo in relazione alle richieste di chiarimenti proposte dalla Ditta --------------- datate 9 gennaio 2019 le fornisco di seguito le risposte di mia pertinenza:

1. Si risponde per la per la Azienda ASM che la Ditta -------------- e tutti gli Operatori economici interessati che ne hanno fatto richiesta, ha effettuato i prescritti sopralluoghi compiendo accurata ispezione dei locali, rilevando la misurazione degli spazi e l’impiantistica. Inoltre si richiama l’evidenza che la Ditta, attualmente fornitrice, ha effettuato i lavori di adeguamento dei locali con propria Impresa, in occasione dell’inizio della fornitura in essere. Ad ogni buon fine sono disponibili le planimetrie che vanno richieste agli Uffici Tecnici aziendali.
2. Lotto 41: per ognuna delle Immunoglobuline indicate sono richiesti 500 test.
3. Si risponde per la per la Azienda ASM: si conferma che i materiali di calibrazione, i materiali di controllo ed i consumabili devono essere forniti in sconto merce.
4. Quesito di non interesse dello scrivente.
5. Si risponde per la per la Azienda ASM: si precisa che a pag 142 del capitolato tecnico i test da fornire per il numero di sedute descritte in ciascun lotto, sono COMPRENSIVI dei test utili per l’esecuzione dei controlli di qualità; pertanto trattasi di refuso il riferimento ai test per i controlli. Le Ditte dovranno dimensionare la loro offerta esclusivamente in rapporto ai test utili per le calibrazioni, essendo queste da loro preventivabili senza errori e dubbi interpretativi, in relazione alla progettualità intesa come lay-out strumentale offerto e caratteristiche dei reagenti forniti.
6. Si risponde per la per la Azienda ASM è accettabile anche il supporto informatico.
7. Lotto 35: si conferma il dato di 8.200 (ottomiladuecento) test totali.
8. Il riferimento è al lotto 54 non di interesse ASM.
9. Il riferimento è al lotto 54 non di interesse ASM.
10. Si risponde che il chiarimento esplicita bene la possibilità lasciata a ciascuna Azienda offerente di proporre reagenti con differenti confezionamenti. La possibilità di poter caricare un reagente identico indistintamente su tutti gli analizzatori/moduli analitici, non è richiesta.
11. Il riferimento è al lotto 53 non di interesse ASM.
12. Chiarimento la cui risposta non è di pertinenza dello scrivente.

Matera, 10 gennaio 2019

Il Referente tecnico ASM

Dr. Eustachio Vitullo