## ginestrole (1)
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO “GINESTROLE” A MARSICO NUOVO (PZ)
Istruzioni per la compilazione 1) La scheda va completata con l'indicazione per ciascuna delle righe, dell'indicazione richiesta; la compilazione è facoltativa solo nei casi espressamente previsti come tali 2) in caso di caratteristiche uguali a quelle indicate in Capitolato è sufficiente barrare la casella "SI" 3) in caso di caratteristiche diverse da quelle indicate in Capitolato, oltre a barrare la casella "NO", vanno riportate le caratteristiche offerte; inoltre, per le caratteristiche delle elettropompe, va argomentato, in Relazione, che tali caratteristiche sono equivalenti o superiori a quelle riportate in Capitolato. In tal caso va anche indicato, nell'ultima colonna, il riferimento alla pagina e/o al paragrafo della Relazione in cui viene svolta tale argomentazione. 4) nel caso in cui non sia presente la scelta "SI/NO" ma l'indicazione "specificare" vanno indicati il dato o la descrizione richiesti 5) nei casi in cui è già barrata la casella "SI" è obbligatorio rispettare la caratteristica indicata nel Capitolato N.B. Va compilata una scheda per ciascuna delle pompe previste
N. | SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE ELETTROMPOMPA E MOTORE Pompa n. 1 | Caratteristiche come da Capitolato |  |  | Dato/Descrizione (obbligatorio solo in caso di caratteristiche diverse da Capitolato) | Riferimento pagina e/o paragrafo della Relazione (da compilare in caso di caratteristiche caratteristiche diverse da Capitolato)
4 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ELETTROPOMPA (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.1 tab. 9 e 10)
4.1 | Tipologia pompa |  | SI | NO
| Numero stadi |  | SI | NO
| Senso di rotazione |  | SI | NO
| Tipo girante |  | SI | NO
| Velocità pompa (gir/min) |  | SI | NO
| Divisione corpo pompa |  | SI | NO
| Supporti |  | SI | NO
| Aspirazione (DN - PN) |  | SI | NO
| Mandata (DN - PN) |  | SI | NO
| Pressione limite di esercizio (Bar) |  | SI | NO
| Peso corpo pompa (kg) (facoltativo) |  | specificare
| Corpo aspirazione, mandata e mantelli |  | SI | NO
| Diffusori |  | SI | NO
| Albero |  | SI | NO
| Giranti |  | SI | NO
| Cuscinetti a rotolamento |  | SI | NO
| Tamburo bilanciamento spinte |  | SI | NO
| O-Ring |  | SI | NO
| Basamento |  | SI | NO
| Corpi aspirante e premente |  | SI | NO
| Bussole |  | SI | NO
| Tipologia Tenuta |  | SI | NO
| Sensori PT-100 di sovratemperatura sui cuscinetti |  | SI | NO
5 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4,3,2 tab. 11)
5.1 | Descrizione |  | SI | NO
| Categoria |  | SI | NO
| Normativa |  | SI | NO
| Adatto al funzionamento con inverter o soft start |  | SI | NO
| Massima temperatura ambiente (°C) |  | SI | NO
| Massima altitudine (m) |  | SI | NO
| Potenza Nominale (kW) |  | specificare
| Velocità (gir/min) |  | specificare
| Tensione/fasi/Hz |  | SI | NO
| Corrente (A) |  | specificare
| Fattore di potenza (100%) |  | SI | NO
| Efficienza (%) |  | SI | NO
| Corrente di spunto (A) |  | SI | NO
| Innalzamento temperatura (classe) |  | SI | NO
| Materiale carcassa |  | SI | NO
| tipologia Installazione/Protezione/Raffredd. |  | SI | NO
| Isolamento (tipologia e classe) |  | SI | NO
| Tipologia Cuscinetti |  | SI | NO
| Colore (facoltativo) |  | specificare
| Sonde (temperature, protezione motore) |  | SI | NO
6 | Rispondenza a Norme ( rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.4)
6.1 | ISO9906:2012/HI 14.6-2011 (indicare grado) |  | specificare
6.2 | Marchiatura CE e Direttiva macchine 2006/42/CE |  | SI | NO
6.3 | Certificazione Produttore Norme UNI ISO 9001 |  | SI | NO

## ginestrole (2)
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO “GINESTROLE” A MARSICO NUOVO (PZ)
Istruzioni per la compilazione 1) La scheda va completata con l'indicazione per ciascuna delle righe, dell'indicazione richiesta; la compilazione è facoltativa solo nei casi espressamente previsti come tali 2) in caso di caratteristiche uguali a quelle indicate in Capitolato è sufficiente barrare la casella "SI" 3) in caso di caratteristiche diverse da quelle indicate in Capitolato, oltre a barrare la casella "NO", vanno riportate le caratteristiche offerte; inoltre, per le caratteristiche delle elettropompe, va argomentato, in Relazione, che tali caratteristiche sono equivalenti o superiori a quelle riportate in Capitolato. In tal caso va anche indicato, nell'ultima colonna, il riferimento alla pagina e/o al paragrafo della Relazione in cui viene svolta tale argomentazione. 4) nel caso in cui non sia presente la scelta "SI/NO" ma l'indicazione "specificare" vanno indicati il dato o la descrizione richiesti 5) nei casi in cui è già barrata la casella "SI" è obbligatorio rispettare la caratteristica indicata nel Capitolato N.B. Va compilata una scheda per ciascuna delle pompe previste
N. | SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE ELETTROMPOMPA E MOTORE Pompa n. 2 | Caratteristiche come da Capitolato |  |  | Dato/Descrizione (obbligatorio solo in caso di caratteristiche diverse da Capitolato) | Riferimento pagina e/o paragrafo della Relazione (da compilare in caso di caratteristiche caratteristiche diverse da Capitolato)
4 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ELETTROPOMPA (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.1 tab. 9 e 10)
4.1 | Tipologia pompa |  | SI | NO
| Numero stadi |  | SI | NO
| Senso di rotazione |  | SI | NO
| Tipo girante |  | SI | NO
| Velocità pompa (gir/min) |  | SI | NO
| Divisione corpo pompa |  | SI | NO
| Supporti |  | SI | NO
| Aspirazione (DN - PN) |  | SI | NO
| Mandata (DN - PN) |  | SI | NO
| Pressione limite di esercizio (Bar) |  | SI | NO
| Peso corpo pompa (kg) (facoltativo) |  | specificare
| Corpo aspirazione, mandata e mantelli |  | SI | NO
| Diffusori |  | SI | NO
| Albero |  | SI | NO
| Giranti |  | SI | NO
| Cuscinetti a rotolamento |  | SI | NO
| Tamburo bilanciamento spinte |  | SI | NO
| O-Ring |  | SI | NO
| Basamento |  | SI | NO
| Corpi aspirante e premente |  | SI | NO
| Bussole |  | SI | NO
| Tipologia Tenuta |  | SI | NO
| Sensori PT-100 di sovratemperatura sui cuscinetti |  | SI | NO
5 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4,3,2 tab. 11)
5.1 | Descrizione |  | SI | NO
| Categoria |  | SI | NO
| Normativa |  | SI | NO
| Adatto al funzionamento con inverter o soft start |  | SI | NO
| Massima temperatura ambiente (°C) |  | SI | NO
| Massima altitudine (m) |  | SI | NO
| Potenza Nominale (kW) |  | specificare
| Velocità (gir/min) |  | specificare
| Tensione/fasi/Hz |  | SI | NO
| Corrente (A) |  | specificare
| Fattore di potenza (100%) |  | SI | NO
| Efficienza (%) |  | SI | NO
| Corrente di spunto (A) |  | SI | NO
| Innalzamento temperatura (classe) |  | SI | NO
| Materiale carcassa |  | SI | NO
| tipologia Installazione/Protezione/Raffredd. |  | SI | NO
| Isolamento (tipologia e classe) |  | SI | NO
| Tipologia Cuscinetti |  | SI | NO
| Colore (facoltativo) |  | specificare
| Sonde (temperature, protezione motore) |  | SI | NO
6 | Rispondenza a Norme ( rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.4)
6.1 | ISO9906:2012/HI 14.6-2011 (indicare grado) |  | specificare
6.2 | Marchiatura CE e Direttiva macchine 2006/42/CE |  | SI | NO
6.3 | Certificazione Produttore Norme UNI ISO 9001 |  | SI | NO

## ginestrole (3)
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO “GINESTROLE” A MARSICO NUOVO (PZ)
Istruzioni per la compilazione 1) La scheda va completata con l'indicazione per ciascuna delle righe, dell'indicazione richiesta; la compilazione è facoltativa solo nei casi espressamente previsti come tali 2) in caso di caratteristiche uguali a quelle indicate in Capitolato è sufficiente barrare la casella "SI" 3) in caso di caratteristiche diverse da quelle indicate in Capitolato, oltre a barrare la casella "NO", vanno riportate le caratteristiche offerte; inoltre, per le caratteristiche delle elettropompe, va argomentato, in Relazione, che tali caratteristiche sono equivalenti o superiori a quelle riportate in Capitolato. In tal caso va anche indicato, nell'ultima colonna, il riferimento alla pagina e/o al paragrafo della Relazione in cui viene svolta tale argomentazione. 4) nel caso in cui non sia presente la scelta "SI/NO" ma l'indicazione "specificare" vanno indicati il dato o la descrizione richiesti 5) nei casi in cui è già barrata la casella "SI" è obbligatorio rispettare la caratteristica indicata nel Capitolato N.B. Va compilata una scheda per ciascuna delle pompe previste
N. | SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE ELETTROMPOMPA E MOTORE Pompa n. 3 | Caratteristiche come da Capitolato |  |  | Dato/Descrizione (obbligatorio solo in caso di caratteristiche diverse da Capitolato) | Riferimento pagina e/o paragrafo della Relazione (da compilare in caso di caratteristiche caratteristiche diverse da Capitolato)
4 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ELETTROPOMPA (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.1 tab. 9 e 10)
4.1 | Tipologia pompa |  | SI | NO
| Numero stadi |  | SI | NO
| Senso di rotazione |  | SI | NO
| Tipo girante |  | SI | NO
| Velocità pompa (gir/min) |  | SI | NO
| Divisione corpo pompa |  | SI | NO
| Supporti |  | SI | NO
| Aspirazione (DN - PN) |  | SI | NO
| Mandata (DN - PN) |  | SI | NO
| Pressione limite di esercizio (Bar) |  | SI | NO
| Peso corpo pompa (kg) (facoltativo) |  | specificare
| Corpo aspirazione, mandata e mantelli |  | SI | NO
| Diffusori |  | SI | NO
| Albero |  | SI | NO
| Giranti |  | SI | NO
| Cuscinetti a rotolamento |  | SI | NO
| Tamburo bilanciamento spinte |  | SI | NO
| O-Ring |  | SI | NO
| Basamento |  | SI | NO
| Corpi aspirante e premente |  | SI | NO
| Bussole |  | SI | NO
| Tipologia Tenuta |  | SI | NO
| Sensori PT-100 di sovratemperatura sui cuscinetti |  | SI | NO
5 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4,3,2 tab. 11)
5.1 | Descrizione |  | SI | NO
| Categoria |  | SI | NO
| Normativa |  | SI | NO
| Adatto al funzionamento con inverter o soft start |  | SI | NO
| Massima temperatura ambiente (°C) |  | SI | NO
| Massima altitudine (m) |  | SI | NO
| Potenza Nominale (kW) |  | specificare
| Velocità (gir/min) |  | specificare
| Tensione/fasi/Hz |  | SI | NO
| Corrente (A) |  | specificare
| Fattore di potenza (100%) |  | SI | NO
| Efficienza (%) |  | SI | NO
| Corrente di spunto (A) |  | SI | NO
| Innalzamento temperatura (classe) |  | SI | NO
| Materiale carcassa |  | SI | NO
| tipologia Installazione/Protezione/Raffredd. |  | SI | NO
| Isolamento (tipologia e classe) |  | SI | NO
| Tipologia Cuscinetti |  | SI | NO
| Colore (facoltativo) |  | specificare
| Sonde (temperature, protezione motore) |  | SI | NO
6 | Rispondenza a Norme ( rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.4)
6.1 | ISO9906:2012/HI 14.6-2011 (indicare grado) |  | specificare
6.2 | Marchiatura CE e Direttiva macchine 2006/42/CE |  | SI | NO
6.3 | Certificazione Produttore Norme UNI ISO 9001 |  | SI | NO

## ginestrole (4)
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO “GINESTROLE” A MARSICO NUOVO (PZ)
Istruzioni per la compilazione 1) La scheda va completata con l'indicazione per ciascuna delle righe, dell'indicazione richiesta; la compilazione è facoltativa solo nei casi espressamente previsti come tali 2) in caso di caratteristiche uguali a quelle indicate in Capitolato è sufficiente barrare la casella "SI" 3) in caso di caratteristiche diverse da quelle indicate in Capitolato, oltre a barrare la casella "NO", vanno riportate le caratteristiche offerte; inoltre, per le caratteristiche delle elettropompe, va argomentato, in Relazione, che tali caratteristiche sono equivalenti o superiori a quelle riportate in Capitolato. In tal caso va anche indicato, nell'ultima colonna, il riferimento alla pagina e/o al paragrafo della Relazione in cui viene svolta tale argomentazione. 4) nel caso in cui non sia presente la scelta "SI/NO" ma l'indicazione "specificare" vanno indicati il dato o la descrizione richiesti 5) nei casi in cui è già barrata la casella "SI" è obbligatorio rispettare la caratteristica indicata nel Capitolato N.B. Va compilata una scheda per ciascuna delle pompe previste
N. | SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE ELETTROMPOMPA E MOTORE Pompa n. 4 | Caratteristiche come da Capitolato |  |  | Dato/Descrizione (obbligatorio solo in caso di caratteristiche diverse da Capitolato) | Riferimento pagina e/o paragrafo della Relazione (da compilare in caso di caratteristiche caratteristiche diverse da Capitolato)
4 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ELETTROPOMPA (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.1 tab. 9 e 10)
4.1 | Tipologia pompa |  | SI | NO
| Numero stadi |  | SI | NO
| Senso di rotazione |  | SI | NO
| Tipo girante |  | SI | NO
| Velocità pompa (gir/min) |  | SI | NO
| Divisione corpo pompa |  | SI | NO
| Supporti |  | SI | NO
| Aspirazione (DN - PN) |  | SI | NO
| Mandata (DN - PN) |  | SI | NO
| Pressione limite di esercizio (Bar) |  | SI | NO
| Peso corpo pompa (kg) (facoltativo) |  | specificare
| Corpo aspirazione, mandata e mantelli |  | SI | NO
| Diffusori |  | SI | NO
| Albero |  | SI | NO
| Giranti |  | SI | NO
| Cuscinetti a rotolamento |  | SI | NO
| Tamburo bilanciamento spinte |  | SI | NO
| O-Ring |  | SI | NO
| Basamento |  | SI | NO
| Corpi aspirante e premente |  | SI | NO
| Bussole |  | SI | NO
| Tipologia Tenuta |  | SI | NO
| Sensori PT-100 di sovratemperatura sui cuscinetti |  | SI | NO
5 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4,3,2 tab. 11)
5.1 | Descrizione |  | SI | NO
| Categoria |  | SI | NO
| Normativa |  | SI | NO
| Adatto al funzionamento con inverter o soft start |  | SI | NO
| Massima temperatura ambiente (°C) |  | SI | NO
| Massima altitudine (m) |  | SI | NO
| Potenza Nominale (kW) |  | specificare
| Velocità (gir/min) |  | specificare
| Tensione/fasi/Hz |  | SI | NO
| Corrente (A) |  | specificare
| Fattore di potenza (100%) |  | SI | NO
| Efficienza (%) |  | SI | NO
| Corrente di spunto (A) |  | SI | NO
| Innalzamento temperatura (classe) |  | SI | NO
| Materiale carcassa |  | SI | NO
| tipologia Installazione/Protezione/Raffredd. |  | SI | NO
| Isolamento (tipologia e classe) |  | SI | NO
| Tipologia Cuscinetti |  | SI | NO
| Colore (facoltativo) |  | specificare
| Sonde (temperature, protezione motore) |  | SI | NO
6 | Rispondenza a Norme ( rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.4)
6.1 | ISO9906:2012/HI 14.6-2011 (indicare grado) |  | specificare
6.2 | Marchiatura CE e Direttiva macchine 2006/42/CE |  | SI | NO
6.3 | Certificazione Produttore Norme UNI ISO 9001 |  | SI | NO

## ginestrole (5)
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO “GINESTROLE” A MARSICO NUOVO (PZ)
Istruzioni per la compilazione 1) La scheda va completata con l'indicazione per ciascuna delle righe, dell'indicazione richiesta; la compilazione è facoltativa solo nei casi espressamente previsti come tali 2) in caso di caratteristiche uguali a quelle indicate in Capitolato è sufficiente barrare la casella "SI" 3) in caso di caratteristiche diverse da quelle indicate in Capitolato, oltre a barrare la casella "NO", vanno riportate le caratteristiche offerte; inoltre, per le caratteristiche delle elettropompe, va argomentato, in Relazione, che tali caratteristiche sono equivalenti o superiori a quelle riportate in Capitolato. In tal caso va anche indicato, nell'ultima colonna, il riferimento alla pagina e/o al paragrafo della Relazione in cui viene svolta tale argomentazione. 4) nel caso in cui non sia presente la scelta "SI/NO" ma l'indicazione "specificare" vanno indicati il dato o la descrizione richiesti 5) nei casi in cui è già barrata la casella "SI" è obbligatorio rispettare la caratteristica indicata nel Capitolato N.B. Va compilata una scheda per ciascuna delle pompe previste
N. | SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE ELETTROMPOMPA E MOTORE Pompa n. 5 | Caratteristiche come da Capitolato |  |  | Dato/Descrizione (obbligatorio solo in caso di caratteristiche diverse da Capitolato) | Riferimento pagina e/o paragrafo della Relazione (da compilare in caso di caratteristiche caratteristiche diverse da Capitolato)
4 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ELETTROPOMPA (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.1 tab. 9 e 10)
4.1 | Tipologia pompa |  | SI | NO
| Numero stadi |  | SI | NO
| Senso di rotazione |  | SI | NO
| Tipo girante |  | SI | NO
| Velocità pompa (gir/min) |  | SI | NO
| Divisione corpo pompa |  | SI | NO
| Supporti |  | SI | NO
| Aspirazione (DN - PN) |  | SI | NO
| Mandata (DN - PN) |  | SI | NO
| Pressione limite di esercizio (Bar) |  | SI | NO
| Peso corpo pompa (kg) (facoltativo) |  | specificare
| Corpo aspirazione, mandata e mantelli |  | SI | NO
| Diffusori |  | SI | NO
| Albero |  | SI | NO
| Giranti |  | SI | NO
| Cuscinetti a rotolamento |  | SI | NO
| Tamburo bilanciamento spinte |  | SI | NO
| O-Ring |  | SI | NO
| Basamento |  | SI | NO
| Corpi aspirante e premente |  | SI | NO
| Bussole |  | SI | NO
| Tipologia Tenuta |  | SI | NO
| Sensori PT-100 di sovratemperatura sui cuscinetti |  | SI | NO
5 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE (rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4,3,2 tab. 11)
5.1 | Descrizione |  | SI | NO
| Categoria |  | SI | NO
| Normativa |  | SI | NO
| Adatto al funzionamento con inverter o soft start |  | SI | NO
| Massima temperatura ambiente (°C) |  | SI | NO
| Massima altitudine (m) |  | SI | NO
| Potenza Nominale (kW) |  | specificare
| Velocità (gir/min) |  | specificare
| Tensione/fasi/Hz |  | SI | NO
| Corrente (A) |  | specificare
| Fattore di potenza (100%) |  | SI | NO
| Efficienza (%) |  | SI | NO
| Corrente di spunto (A) |  | SI | NO
| Innalzamento temperatura (classe) |  | SI | NO
| Materiale carcassa |  | SI | NO
| tipologia Installazione/Protezione/Raffredd. |  | SI | NO
| Isolamento (tipologia e classe) |  | SI | NO
| Tipologia Cuscinetti |  | SI | NO
| Colore (facoltativo) |  | specificare
| Sonde (temperature, protezione motore) |  | SI | NO
6 | Rispondenza a Norme ( rif. Capitolato Tecnico paragrafo 4.3.4)
6.1 | ISO9906:2012/HI 14.6-2011 (indicare grado) |  | specificare
6.2 | Marchiatura CE e Direttiva macchine 2006/42/CE |  | SI | NO
6.3 | Certificazione Produttore Norme UNI ISO 9001 |  | SI | NO