## Lotto 3
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB)
SIMOG n. 7333619
ALLEGATO B3 Lista forniture -LOTTO 3
LOTTO 3 - VETRERIA E CONSUMABILI
CIG: 7788972F04
QUANTITÀ RICHIESTE ANNUALI
|  |  | DIPARTIMENTO POTENZA | [6 empty] | CRM | DIPARTIMENTO MATERA
ID | Descrizione prodotto | Unità di misura | LS PZ | LM PZ | RI PZ | SR PZ | CRAB | ARIA PZ | MONITORAGGIO | CRM | CRR | LM MT | STRU MT | ARIA MT | RI MT | PESTIDI MT | SR MT | Qtà richiesta TOT | Prezzo unitario | Base d'asta annua | Base d'asta biennale | Prezzo unitario offerto | Prezzo annuo offerto | Prezzo biennale offerto
| FILTRI PER SIRINGA in NYLON, porosità 0,2 µm, diametro 25 mm | pezzi | [7 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 1.096 | 548 | 1096
| PIPETTE MONOUSO GRADUATE STERILI DA 10ML | pezzi | [7 empty] | 300 |  | 1000 | [5 empty] | 1300 | 0.17 | 221 | 442
| Bottiglie in vetro DURAN con tappo a vite, da 500 ml - sterilizzabili, adatte ad uso in autoclave | pezzi | [7 empty] | 5 |  | 5 | [5 empty] | 10 | 5 | 50 | 100
| Pellicola in rotoli 30 cm x 150 mt | pezzi | [7 empty] | 10 |  | 2 | [5 empty] | 12 | 5 | 60 | 120
| buste bianche di carta per campionamento 25 x 35 circa | pezzi | [7 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 0.1 | 10 | 20
| Dischi carta filtrante piani diam. 80 mm | pezzi | [7 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | 0.1 | 30 | 60
| Siringhe senza aghi monouso da 1 ml | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 25 | 250 | 500
| Siringhe senza aghi monouso da 5ml | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 29 | 290 | 580
| Siringhe senza aghi monouso da 50ml | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 64 | 640 | 1280
| Aghi per siringhe da ml1 | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 5.35 | 53.5 | 107
| Aghi per siringhe da 5ml | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 5.35 | 53.5 | 107
| Aghi per siringhe da 10ml | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 5.35 | 53.5 | 107
| Pipette sterili monouso da 5ml | pezzi | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 56 | 112 | 224
| Pipette sterili monouso da 25ml | pezzi | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 129 | 129 | 258
| Pipette pasteur in plastica da 1cc | pezzi | [7 empty] | 2 |  | 10 | [5 empty] | 12 | 32 | 384 | 768
| Pipette pasteur in plastica da 2,5 cc | pezzi | [7 empty] | 2 |  | 10 | [5 empty] | 12 | 32 | 384 | 768
| Pipette pasteur in plastica da 5cc | pezzi | [7 empty] | 2 |  | 10 | [5 empty] | 12 | 45 | 540 | 1080
| Rack per tubi falcon da 15ml | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 8 | 80 | 160
| Rack per tubi falcon da 50 ml | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 12 | 120 | 240
| Tettarelle per prelievo | confezione | [7 empty] | 10 |  | 5 | [5 empty] | 15 | 25 | 375 | 750
| Cilindri in plastica da 100ml | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 8 | 40 | 80
| Cilindri in plastica da 250 ml | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 12 | 60 | 120
| Cilindri in plastica da 1000 ml | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 14 | 70 | 140
| Nastri indicatori di sterilizzazione | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 9.39 | 93.9 | 187.8
| Sistemi di filtrazione completamente in pyrex con beuta da vuoto da 1l -2l con supporto filtri pyrex | pezzi | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 513 | 513 | 1026
| Falcon da 15ml (cartoni da 500 pezzi) | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 192 | 960 | 1920
| Falcon da 50ml (cartoni da 500 pezzi) | pezzi | [7 empty] | 10 |  | 1 | [5 empty] | 11 | 205 | 2255 | 4510
| Contenitore in plastica trasparente con tappo a vite: cap. ml 90, Ø est. mm 50-60 | pezzi | [7 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 1.5 | 300 | 600
| Contenitore in plastica trasparente con tappo a vite: cap. ml 50, Ø est. mm 50-60 | pezzi | [7 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 1.5 | 300 | 600
| Barattoli in vetro da un chilo con relativo tappo di chiusura | pezzi | [7 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 0.5 | 250 | 500
| Barattoli in vetro da 0,500 g con relativo tappo di chiusura | pezzi | [7 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 0.5 | 250 | 500
| Maschera a conchiglia con elastico e barretta nasale in alluminio | pezzi | [7 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 3 | 300 | 600
| Guanti di protezione Rubiflex manica lunga, lunghezza 60 cm | pezzi | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | 15 | 90 | 180
| Vashetta di plastica per campionamento macroinvertebrati piccola dim. 38x32x6 circa | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 8 | 40 | 80
| Vashetta di plastica per campionamento macroinvertebrati intermedia (dim. 50x33x10 circa | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 10 | 100 | 200
| Vashetta di plastica per campionamento macroinvertebrati grandi (Dim. 62x42x20 circa | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 15 | 75 | 150
| MICROSIRINGA HAMILTON 25 µl Model 1802 RN SYR, Small Removable NDL, 22s ga, 2 in, point style 2 Part codice 84880 | pezzi | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 129 | 258 | 516
| MICROSIRINGA HAMILTON 100 µL, Model 1810 RN SYR, Small Removable NDL, 22s ga, 2 in, point style 2 codice 84886 | pezzi | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 135 | 270 | 540
| MICROSIRINGA HAMILTON 250 µL, Model 1825 RN SYR, Large Removable NDL, 22s ga, 2 in, point style 2 codice 84889 | pezzi | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 144 | 288 | 576
| Cartucce adsorbenti per BTEX e VOCs Radiello codice Supelco RAD 130 | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 250 | 1250 | 2500
| Filtri per siringa contenenti bario da 2.5 cc di volume (Thermo dionex on-guard II ba codice 57094 o equivalente) | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 800 | 4000 | 8000
| Filtri per siringa contenenti bario, argento e idrogeno (Thermo dionex on-guard II Ba/Ag/H codice 063955 o equivalente) | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 700 | 7000 | 14000
| Cartucce Strata™-X 33 µm fase polimerica inversa, Tubi da 500 mg / 6 mL , confezione da 30/Pz (codice Phenomenex 8B-S100-HCH) o equivalente | confezione | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 240 | 480 | 960
| Cartucce SPE Strata™-X 33 µm a fase polimerica inversa, Tubi da 1 g / 12 mL, confezione da 20/Pz (codice Phenomenex8B-S100-JDG) o equivalente | confezione | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 330 | 3300 | 6600
| Cartucce SPE Strata™-X 33 µm a fase polimerica inversa, Tubi da 2 g / 20 mL, confezione da 20/Pz (codice Phenomenex 8B-S100-KEG) o equivalente | confezione | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 680 | 1360 | 2720
| Cartucce SPE Strata™-X 33 µm a fase polimerica inversa, Tubi da 5 g / 60 mL,confezione da 16/Pz (codice Phenomenex 8B-S100-LFF) o equivalente | confezione | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1120 | 1120 | 2240
| Cartucce SPE Strata™-X-A 33 µm a fase polimerica Strong Anion, Tubi da 500mg / 6mL, confezione da 30/Pz (codice Phenomenex 8B-S123-HCH) o equivalente | confezione | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 235 | 470 | 940
| Cartucce SPE Strata™-X-A 33 µm a fase polimerica Strong Anion, Tubi da 1 g / 20 mL, confezione da 20/Pz (codice Phenomenex 8B-S123-JEG) o equivalente | confezione | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 385 | 1925 | 3850
| Cartucce SPE Strata™-X-A 33 µm a fase polimerica Strong Anion, Tubi da 2 g / 20 mL, confezione da 20/Pz (codice Phenomenex 8B-S123-KEG) o equivalente | confezione | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 625 | 1250 | 2500
| Cartucce SPE Strata™-XL 100 µma fase polimerica inversa,Tubi da 0,5 g / 6 Ml, confezione da 30/Pz (codice Phenomenex 8B-S043-HCH) o equivalente | confezione | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | 280 | 9800 | 19600
| Cartucce SPE Bond Elut C18, Tubi da 500 mg/3 mL,confezione da 50/pz (codice Agilent 12102028) o equivalente | confezione | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 86 | 430 | 860
| Dischi SPE Atlantic® SPE Disks - C-18 - 47 mm (Pacco da 24) (codice Horizon technology 47-2346-02) o equivalente | confezione | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 300 | 1500 | 3000
| Dischi SPE Atlantic® SPE Disk - DVB-D Disks - 47 mm (Pacco da 24) (codice Horizon technology 47-2346-06) o equivalente | confezione | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 280 | 1400 | 2800
| Dischi SPE Atlantic® SPE Disks - HLB-M - 47 mm (Pacco da 30) (codice Horizon technology 47-2346-09) o equivalente | confezione | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 300 | 300 | 600
| Dischi SPE Atlantic® SPE Disks - HLB-L - 47 mm (Pacco da 40) (codice Horizon technology 47-2346-08) o equivalente | confezione | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 300 | 600 | 1200
| Dischi SPE Atlantic® SPE Disks - HLB-H 47 mm (Pacco da 24) (codice Horizon technology 47-2346-10) o equivalente | confezione | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 300 | 600 | 1200
| Colonnine ("Sr Resin Columns") per estrazione di Sr90, da 25 ml, completo di imbuti, raccordi e tappi di chiusura conf 50 pz - Codice TRISKEM INTERNATIONAL SR-C50-A | confezioni da 50 pezzi | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1585 | 3170 | 6340
| Liquido scintillante Ra-226 per Quantulus Ultima Gold F Perkin Elmer Conf. da litro - Codice Perkin Elmer 6013171 | litri | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 150 | 150 | 300
| Liquido scintillante, alfa e beta totali, per Quantulus Ultima Gold AB Perkin Elmer Conf. da litro - Codice Perkin Elmer 6013301 | litri | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 129 | 258 | 516
| Liquido scintillante, H-3, per Quantulus Ultima Gold LLT Perkin Elmer Conf. da litro - Codice Perkin Elmer 6013371 | litri | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 150 | 150 | 300
| Vials di scintillazione per Quantulus da 20 ml Perkin Elmer conf 100 pz - Codice Perkin Elmer 6000477 | confezioni da 100 pezzi | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 250 | 500 | 1000
| Resine cationiche per sistema filtrante Purolite conf da 25 L - Codice PUROLITE GLOBAL SALES LIMITED C 100 MB H | litri | [8 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | 5.62 | 140.5 | 281
| Resine anioniche per sistema filtrante Purolite conf da 25 L - Codice PUROLITE GLOBAL SALES LIMITED C 100 MB OH | litri | [8 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | 10.58 | 264.5 | 529
| Dosimetri passivi, per misure del Radon indoor, tramite sistema RadoSys - Codice FGM AMBIENTE Sas: RSKS-Cr-39 | pezzi | [8 empty] | 400 | [6 empty] | 400 | 12.5 | 5000 | 10000
| Contenitori/bidoni di raccolta scarichi controllati per cappa radiochimica da 20 L PL 417 - Codice COMECER SpA 9405020003 o equivalente | pezzi | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 21.8 | 87.2 | 174.4
| Bottiglie PP ambra graduate sterili per il campionamento delle acque, con tiosolfato, capacità 1000 mL, tappo a vite |  |  | 300 | [13 empty] | 300 | 1.3 | 390 | 780
| Sistema filtrante composto da: 1) Beuta tipo Buchner con attacco laterale per filtrazione sottovuoto - volume 5000 mL 2) imbuto Buchner in porcellana adatto per filtri con diametro 90 mm 3) anello di Guko (guarnizione in gomma) | pezzi | 1 | [14 empty] | 1 | 250 | 250 | 500
| Barattoli in vetro per campionamento di terreni, da chilo a bocca larga (diametro non inferiore a 75mm), con tappo a vite | pezzi |  |  |  | 500 |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 1500 | 10 | 15000 | 30000
| Barattoli in PET per campionamento di terreni, da 1/2 kg, a bocca larga (diametro non inferiore a 75mm) provvisti di tappo | pezzi |  |  |  | 500 | [11 empty] | 500 | 5 | 2500 | 5000
| capsule di evaporazione, in porcellana con fondo piatto e beccuccio, volume 90 ml diametro esterno 80 mm altezza 45 mm | pezzi | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 8.13 | 40.65 | 81.3
| Puntali per pipette Gilson PIPETMAN P5000m volume variabile: 500-5000 µl | pezzi | 1000 | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 2000 | 0.05 | 100 | 200
| RADIELLI per campionamento di solfuro di idrogeno - Supelco Code 170 - Cat. N. RAD170 o equivalenti | pezzi | [5 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000 | 9.485 | 9485 | 18970
| Cartucce SPE “Strata CN (55µm, 70 A) 1000 mg/6 ml “– Codice Phenomenex B-S007-JCH o equivalente | pezzi | 1000 | [14 empty] | 1000 | 7 | 7000 | 14000
| Cartucce SPE “Strata PAH (1,5 g/6 ml, tubi) 1000 mg/6 ml “– Codice Phenomenex 8B-S130-7CH o equivalente | pezzi | [15 empty] | 0 | 4.33 | 0 | 0
| FLACONI IN PET GRADUATI DA 1000ML, CON TAPPO A VITE PER CAMPIONAMENTO ACQUE | pezzi |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 | 1500 | 0.84 | 1260 | 2520
| Clips metallici universali per giunti conici smerigliati NS come rubinetti, rubinetti sottovuoto, imbuti separatori con tappi di vetro. Raccordo collo NS 29 | pezzi | 15 | [14 empty] | 15 | 5 | 75 | 150
| Guaine in PTFE da inserire tra coni in vetro smerigliati normalizzati. Indicati per vuoto, riutilizzabili più volte. Con anello di tenuta sulla parte esterna della guaina, che permettano una tenuta senza l’utilizzo di grassi e consentano una facile rimozione dei raccordi. Raccordo NS 29/32 | pezzi | 15 | [14 empty] | 15 | 3 | 45 | 90
| Tappi in vetro per matracci tarati di capacità da 2 mL con raccordo collo NS 7/16 | pezzi | 30 | [14 empty] | 30 | 5 | 150 | 300
| Sacchetti per campionamento in polietilene, capacità 60 ml, dimensioni mm 75x125 spessore 65 micron | pezzi |  |  |  |  | 1500 | [10 empty] | 1500 | 0.11 | 165 | 330
| Sacchetti in polietilene piatti trasparenti con fondo sigillato – dimensioni mm 250 x 400 spessore 50 micron | pezzi |  |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 1000 | 0.1 | 100 | 200
| Provette in plastica trasparente monouso capacità 5 ml | pezzi | [15 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0
| Vial da 20 ml per analisi di spazio di testa, completa di tappo magnetico a vite da 18 mm con setto in silicone/PTFE compatibile con autocampionatore CTC CombiPAL | pezzi | 2000 |  | 2000 | 1000 |  |  |  | 300 |  |  | 500 |  | 500 |  | 1000 | 7300 | 0.8313 | 6068.5143 | 12137.0287
| Vials + tappi a vite forati: Vetro Ambrato con area di scrittura, volume 2 ml; Diametro esterno x altezza: 12 X 32; diametro del tappo: 12mm; filetto del tappo:8-425; diametro del setto: 8mm - setti PTFE/Gomma rossa | pezzi | 3500 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 4500 | 0.335 | 1507.5 | 3015
| Kit Vials vetro scuro graduate, con area di scrittura, da 2ml con tappo a vite forato (diametro 9 mm) – setto in PTFE/silicone/PTFE (triplo strato) | pezzi | 3000 | [14 empty] | 3000 | 0.36541 | 1096.24 | 2192.48
| Vial Purge and Trap da 40ml, 28x95 in vetro chiaro con tappo a vite forato e setto in PTFE/Silicone | pezzi | 2000 |  | 2000 | 1000 |  |  |  | 3000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 11000 | 0.703 | 7733 | 15466
| Inserti conici in vetro da 250µl per vial da 2ml, senza piede di appoggio | pezzi | 2000 | [14 empty] | 2000 | 0.29545 | 590.9067 | 1181.8133
| Cuvette monouso per spettrofotometria nel campo del visibile, dimensioni 12,5x12,5x45 mm | pezzi | 800 | [14 empty] | 800 | 0.078233 | 62.5867 | 125.1733
| Vial 2 ml vetro chiaro ( diametro 12x32mm, tappo a vite 9-425 zona scrittura) + tappo vite forato con setto sil/ptfe | pezzi | [7 empty] | 5000 | [5 empty] | 3000 |  | 8000 | 0.29228 | 2338.2133 | 4676.4267
| Vial 0.3 ml vetro chiaro con inserti (diametro 12x32mm, tappo a vite, 9-425 zona scrittura) + tappo vite forato con setto sil/ptfe | pezzi | [7 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 0.92784 | 1855.6733 | 3711.3467
| Vial 2 ml ambrate (diametro 12x32mm, tappo a vite, 9-425 zona scrittura) + tappo vite forato con setto sil/ptfe | pezzi | [7 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 0.30924 | 618.4867 | 1236.9733
| Vials 2ml ambrate ( tappo a Crimp con zona di scrittura) + Tappi per vials chiusura Crimp in PTFE/silicone | pezzi | [7 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 0.29864 | 895.93 | 1791.86
| Vial da 1.5mL di dimensioni 32mm x 11,6 mm in vetro chiaro con tappo forato e setto con intaglio col fondo in PTFE e la testa in silicone (per campionatore Dionex AS-AP - cod 055427 Dionex) | pezzi | 3000 | [14 empty] | 3000 | 1.235 | 3705 | 7410
| MICROSIRINGA HAMILTON per spazio di testa, 1001 CTC – 1 ml Ago Gauge 23 – Punta 5- Lungh. 51 mm - Codice Hamilton 203082 | pezzi | 6 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 8 | 193.16 | 1545.28 | 3090.56
| MICROSIRINGA HAMILTON 1 ml Model 1001 LTN (ga 22/51 mm/pst 3) | pezzi | 10 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 14 | 79.64 | 1114.96 | 2229.92
| MICROSIRINGA HAMILTON mod. 1805 N 50 µl (ga 22s/51 mm/pst 2) | pezzi | 4 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 | 142.89 | 857.34 | 1714.68
| MICROSIRINGA HAMILTON 10 µl Model 701 N (ga 26s/51 mm/pst 2) | pezzi | 5 | [9 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 14 | 38.61 | 540.54 | 1081.08
| MICROSIRINGA HAMILTON mod. 1801 N 10 µl (ga 26s/51 mm/pst 2) | pezzi | 3 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 | 133.1 | 665.5 | 1331
| MICROSIRINGA HAMILTON 2.5 mL, Model 1002 LTN Calibrated SYR, Cemented NDL, 22 ga, 2 in, point style 3 | pezzi | 4 | [6 empty] | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 81.18 | 974.16 | 1948.32
| MICROSIRINGA HAMILTON 1 mL, Model 1001 LTN Calibrated SYR, Cemented NDL, 22 ga, 2 in, point style 3 | pezzi | 4 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 | 79.64 | 477.84 | 955.68
| MICROSIRINGA HAMILTON 500 µl Model 1750 LTN Calibrated SYR, Cemented NDL, 22 ga, 2 in, point style 3 | pezzi | 6 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 74.03 | 740.3 | 1480.6
| MICROSIRINGA HAMILTON 250 µl Model 1725 LTN Calibrated SYR, Cemented NDL, 22s ga, 2 in, point style 3 | pezzi | 6 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 8 | 76 | 608 | 1216
| MICROSIRINGA HAMILTON 100 µl Model 1710 N Calibrated SYR, Cemented NDL, 22s ga, 2 in, point style 3 | pezzi | 6 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 8 | 74.03 | 592.24 | 1184.48
| MICROSIRINGA HAMILTON 50 µL, Model 1705 N Calibrated SYR, Cemented NDL, 22 ga, 2 in, point style 3 | pezzi | 4 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 | 79.86 | 479.16 | 958.32
| MICROSIRINGA HAMILTON 25 µl Model 1702 N Calibrated SYR, Cemented NDL, 22s ga, 2 in, point style 3 | pezzi | 6 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 8 | 79.86 | 638.88 | 1277.76
| MICROSIRINGA HAMILTON 10 µL, Model 1701 N Calibrated SYR, Cemented NDL, 26s ga, 2 in, point style 3; | pezzi | 3 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 | 58.74 | 293.7 | 587.4
| SIRINGHE MONOUSO IN PLASTICA da 10 ml senza ago | pezzi | 3000 |  | 100 |  |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 4100 | 0.099 | 405.9 | 811.8
| FILTRI PER SIRINGA PER SOLUZIONI ACQUOSE, SPECIFICI PER CROMATOGRAFIA IONICA, in PES, porosità 0,2 µm, diametro 25 mm | pezzi | 3000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 500 |  |  |  |  | 4500 | 2 | 9000 | 18000
| FILTRI PER SIRINGA in NYLON, porosità 0,45 µm, diametro 25 mm, per determinazione di metalli in tracce, resistenti a soluzioni acide | pezzi | 2500 |  | 500 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 500 |  |  |  | 500 | 6000 | 1.096 | 6576 | 13152
| filtri a membrana in acetato di cellulosa con porosità 0,45 µm e diametro 90mm | pezzi | 1000 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 1200 | 3.83 | 4596 | 9192
| filtri a membrana in acetato di cellulosa con porosità 0,45 µm e diametro 47mm | pezzi | 200 | [8 empty] | 1000 | [5 empty] | 1200 | 0.935 | 1122 | 2244
| SISTEMI FILTRANTI DA VUOTO MONOUSO CON BEUTA DI RACCOLTA IN POLISTIRENE E MEMBRANA FILTRANTE IN PES CON POROSITÀ 0,45µm, CAPACITÀ DI 1 LITRO | pezzi | 20 | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | 70 | 20 | 1400 | 2800
| FILTRI in PTFE PER SIRINGA HAMILTON TLL, porosità 0,45 µm, diametro 15 mm ( codice PHENOMENEX AF0-2102-52 ) | pezzi | [7 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 0.88 | 1760 | 3520
| dischi in cellulosa piani diam. 120 mm | pezzi | [7 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 0.0874 | 174.8 | 349.6
| dischi carta filtrante piani diam. 90 mm | pezzi | [7 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 0.09565 | 191.3 | 382.6
| SIRINGA HAMILTHON TLL SAL 2,5 ML (codice 1002-35 TTL-SAL) | pezzi | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | 205.05 | 1640.4 | 3280.8
| Filtri TFE Fiberfilm diam. 47mm - Codice 7212 T60A20 Fiberfilm | conf.50 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 175 | 875 | 1750
| Filtri papers 42 diam 47mm Whatman | conf.100 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 23 | 69 | 138
| Filtri papers grado 4 diam. 150mm Whatman | conf.100 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 36 | 144 | 288
| Carta da filtro grado 1 460x570 mm Whatman | conf.100 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2 | 0 | [5 empty] | 11 | 218 | 2398 | 4796
| SIRINGHE MONOUSO CON ATTACCO LUER-LOOKda 60ml | pezzi |  |  | 400 | 400 | [10 empty] | 400 | 1200 | 0.385 | 462 | 924
| FILTRI PER SIRINGA DA 0.45μm PER SIRINGA DA 60ML CON ATTACCO LUER-LOOKCON DIAMETRO 50MM | pezzi |  |  |  | 100 | [10 empty] | 100 | 200 | 13.45 | 2690 | 5380
| PIPETTE MONOUSO GRADUATE NON STERILI DA 10ML | pezzi |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 1000 | 500 |  |  |  |  | 3000 | 0.139 | 417 | 834
| FLACONI STERILI IN PET GRADUATI DA 500ML, CON TAPPO A VITE, SENZA TIOSOLFATO, PER CAMPIONAMENTO ACQUE | pezzi |  |  |  | 1700 |  |  |  | 2000 |  | 1000 |  |  | 500 |  | 500 | 5700 | 0.84 | 4788 | 9576
| FLACONI STERILI IN PET GRADUATI DA 500ML, CON TAPPO A VITE, CON TIOSOLFATO, PER CAMPIONAMENTO ACQUE | pezzi |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 4500 | 0.84 | 3780 | 7560
| FLACONI IN PET GRADUATI CON TAPPO A VITE E GUARNIZIONE A TENUTA DA 100ML | pezzi |  |  |  | 300 | [11 empty] | 300 | 0.7975 | 239.25 | 478.5
| CARTA DA FILTRO WHATMAN N.3 - Scatola 100 fogli 46 x 57 cm | scatole | [7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 |  | 16 | 254.72 | 4075.52 | 8151.04
| Filtri in PTFE da 47 mm, porosità <= 1 µm, diametro 47 mm | pezzi | [6 empty] | 900 | [8 empty] | 900 | 3.6 | 3240 | 6480
| Filtri in quarzo da 47 mm, porosità <= 1 µm, diametro 47 mm | pezzi | [6 empty] | 900 | [8 empty] | 900 | 5.42 | 4878 | 9756
| Filtri in fibre di vetro da 47 mm, porosità <= 1 µm, diametro 47 mm | pezzi | [6 empty] | 1600 | [8 empty] | 1600 | 1.05 | 1680 | 3360
| Portafiltri per filtri in PTFE aventi beta equivalent spot area di 11.95 cm2. | pezzi | [6 empty] | 72 | [8 empty] | 72 | 109.42 | 7878.24 | 15756.48
| FILTRI in PTFE diametro 47 mm, porosità 2 µm (con anello di rinforzo, per campionamento di particolato PM10, PM2,5) | pezzi | [5 empty] | 400 | [9 empty] | 400 | 6 | 2400 | 4800
| Filtri in fibra di quarzo, priva di leganti organici diametro 47mm, (per campionamento di particolato PM10 e PM2,5 e determinazione di metalli) | pezzi | [5 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000 | 2.14 | 2140 | 4280
| Filtri in fibra di vetro diametro 47 mm, GRADO GF/2 (per campionamento di particolato PM10 e PM2,5 e determinazione di metalli) | pezzi | [5 empty] | 800 | [9 empty] | 800 | 0.78 | 624 | 1248
| Filtri in policarbonato piani con una faccia lucida da 0.8 um con diametro di 25 mm | pezzi |  |  |  |  | 100 | [10 empty] | 100 | 2.36 | 236 | 472
| Filtri in policarbonato piani con una faccia lucida da 0.4 um con diametro di 25 mm | pezzi |  |  |  |  | 100 | [10 empty] | 100 | 1.68 | 168 | 336
| carta Watmann con grammatura 75 diametro 90 mm (100pz) | CONF | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 15 | 15 | 30
| PROVETTE coniche in POLIPROPILENE con BASE DI APPOGGIO graduate da 50 ml e con tappo a vite | pezzi | 3000 | 500 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2000 | 200 | 0 | 200 |  | 300 |  | 300 | 8500 | 0.257 | 2184.5 | 4369
| PROVETTE coniche in POLIPROPILENE con tappo a vite graduate da 15 ml con diametro massimo 17mm | pezzi | 3000 | 1000 | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 200 |  | 300 |  | 300 | 5800 | 0.102 | 591.6 | 1183.2
| Puntali epTIPS per pipette Eppendorf da 100 a 5000 µl | pezzi | 3000 |  | 2000 | [12 empty] | 5000 | 0.0963 | 481.5 | 963
| Puntali epTIPS per pipette Eppendorf da 1 a 10 ml | pezzi | 1500 | [14 empty] | 1500 | 0.248 | 372 | 744
| Puntali epTIPS per pipette Eppendorf da 1 a 10 ml modello lungo e stretto ( lunghezza 243 mm) | pezzi | 1500 | [14 empty] | 1500 | 0.3505 | 525.75 | 1051.5
| Puntali epTIPS per pipette Eppendorf da 50 a 1000 µL | pezzi | 1000 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 2000 | 0.0525 | 105 | 210
| Puntali per pipetta RAININ LTS da 200µl | pezzi | 1500 | [6 empty] | 1500 | [7 empty] | 3000 | 0.0255 | 76.5 | 153
| Puntali per pipetta RAININ LTS da 1000µl | pezzi | 2000 | [6 empty] | 3000 |  | 100 | [5 empty] | 5100 | 0.03 | 153 | 306
| Puntali per LLG-pipette tips 20-200 µl | pezzi | 2000 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 2100 | 0.014 | 29.4 | 58.8
| Puntali per LLG-pipette tips 1000-5000µl | pezzi | 1000 | [14 empty] | 1000 | 0.07 | 70 | 140
| Puntali da 100 a 1000 µl per pipette VWR Ergonomic High Performance | pezzi | 1000 | [14 empty] | 1000 | 0.014 | 14 | 28
| Puntali da 20 a 200 µl per pipette VWR Ergonomic High Performance | pezzi | 1000 | [14 empty] | 1000 | 0.007 | 7 | 14
| Cell culture microplate, 96 well, PS, V-Bottom, clear, sterile, single packed | pezzi | [7 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 2.09 | 418 | 836
| Puntali compatibili con pipette tipo Gilson 10- 200 µl | pezzi | [7 empty] | 3500 |  | 0 | [5 empty] | 3500 | 0.01 | 35 | 70
| puntali per pipette gilson p 300 | pezzi | [7 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | 0.012 | 12 | 24
| Puntali per pipette gilson p 1000, 0,1-1 ml | pezzi | [7 empty] | 1000 |  | 0 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 0.01085 | 32.55 | 65.1
| Puntali per pipette gilson p 5000 | pezzi | [7 empty] | 4000 | [7 empty] | 4000 | 0.05 | 200 | 400
| Puntali per pipetta GILSON da 20µl | pezzi | [7 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 0.0057 | 17.1 | 34.2
| Puntali per Pipet-lite XLS Multichannel Pipette RAININ DA 250 µl lts | pezzi | [7 empty] | 2500 | [7 empty] | 2500 | 0.028 | 70 | 140
| Puntali per pipette gilson p 10000 , 1-10 ml | pezzi | [9 empty] | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 0.3 | 300 | 600
| Puntali epTIPS per pipette Eppendorf da 200 mL | pezzi | 500 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1500 | 0.02 | 30 | 60
| IMBUTO GAMBO CORTO in VETRO COMUNE (diametro circa 70mm) | pezzi | 20 | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  | 50 | 2.7567 | 137.8333 | 275.6667
| IMBUTO GAMBO CORTO in PLASTICA (diametro circa 70mm) | pezzi | 30 | [14 empty] | 30 | 1.1067 | 33.2 | 66.4
| Imbuti in plastica collo 1,5/2cm | pezzi | 3 | [14 empty] | 3 | 1.9425 | 5.8275 | 11.655
| IMBUTO SEPARATORE DA 2L IN VETRO PYREX CON TAPPO IN POLIPROPILENE E RUBINETTO IN PTFE | pezzi | 15 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 35 | 76.31 | 2670.85 | 5341.7
| IMBUTO SEPARATORE DA 1L IN VETRO PYREX CON TAPPO IN POLIPROPILENE E RUBINETTO IN PTFE | pezzi | [7 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 35 | 42.9633 | 1503.7167 | 3007.4333
| IMBUTO SEPARATORE DA 250 mL IN VETRO PYREX CON TAPPO IN POLIPROPILENE E RUBINETTO IN PTFE con diametro del foro del rubinetto non inferiore a 4 mm | pezzi | 20 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 | 31.06 | 931.8 | 1863.6
| MATRACCIO TARATO - CLASSE A - 2 mL con tappo in polietilene | pezzi | 40 | [6 empty] | 30 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 100 | 8.1933 | 819.3333 | 1638.6667
| MATRACCIO TARATO - CLASSE A - 5 mL con tappo in polietilene | pezzi | 32 | [6 empty] | 30 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 92 | 5.1083 | 469.9667 | 939.9333
| MATRACCIO TARATO - CLASSE A - 5 mL , vetro ambrato, con tappo in polietilene | pezzi | 5 | [9 empty] | 5 |  |  | 10 |  | 20 | 10.2267 | 204.5333 | 409.0667
| MATRACCIO TARATO - CLASSE A - 10 mL con tappo in polietilene | pezzi | 20 | [9 empty] | 5 |  |  | 10 |  | 35 | 4.9217 | 172.2583 | 344.5167
| MATRACCIO TARATO - CLASSE A - 10 mL, vetro ambrato, con tappo in polietilene | pezzi | 20 | [9 empty] | 5 |  |  | 10 | 10 | 45 | 10.4483 | 470.175 | 940.35
| MATRACCIO TARATO in vetro - CLASSE A - 25 mL con tappo in polietilene | pezzi | 28 | [9 empty] | 10 |  |  | 5 | 10 | 53 | 5.1417 | 272.5083 | 545.0167
| MATRACCIO TARATO in vetro - CLASSE A - 50 mL con tappo in polietilene | pezzi | 60 | [8 empty] | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 | 90 | 5.4317 | 488.85 | 977.7
| MATRACCIO TARATO in vetro - CLASSE A - 100 mL con tappo in polietilene | pezzi | 33 | 10 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | 5 |  | 78 | 5.895 | 459.81 | 919.62
| MATRACCIO TARATO in vetro - CLASSE A - 200 mL con tappo in polietilene | pezzi | 11 | 10 | [6 empty] | 10 | 5 | 10 |  |  |  | 5 | 51 | 9.3817 | 478.465 | 956.93
| MATRACCIO TARATO in vetro - CLASSE A - 250 mL con tappo in polietilene | pezzi | 12 | 10 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 5 | 37 | 9.9417 | 367.8417 | 735.6833
| MATRACCIO TARATO in vetro - CLASSE A - 500 mL con tappo in polietilene | pezzi | 7 | 5 | [7 empty] | 2 | 10 |  |  |  |  | 24 | 12.74 | 305.76 | 611.52
| MATRACCIO TARATO in vetro - CLASSE A - 1000 mL con tappo in polietilene | pezzi | 7 | 2 | [6 empty] | 5 |  | 5 |  |  | 2 |  | 21 | 18.22 | 382.62 | 765.24
| MATRACCIO TARATO in vetro - CLASSE A - 2000 mL con tappo in polietilene | pezzi | 7 | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 13 | 33.3133 | 433.0733 | 866.1467
| MATRACCIO TARATO in vetro a base trapezoidale - classe A - 1 ml con tappo in polietilene | pezzi | 15 | [12 empty] | 5 |  | 20 | 10.8133 | 216.2667 | 432.5333
| MATRACCIO TARATO in vetro a base trapezoidale - classe A - 2 ml con tappo in polietilene | pezzi | 10 | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 30 | 10.84 | 325.2 | 650.4
| MATRACCIO TARATO in vetro a base trapezoidale - classe A - 5 ml con tappo in polietilene | pezzi | 10 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 20 | 10.3333 | 206.6667 | 413.3333
| MATRACCIO TARATO in vetro a base trapezoidale - classe A - 10 ml con tappo in polietilene | pezzi | 5 | [14 empty] | 5 | 10.0633 | 50.3167 | 100.6333
| MATRACCIO TARATO in vetro a base trapezoidale - classe A - 20 ml con tappo in polietilene | pezzi | 5 | [14 empty] | 5 | 10.605 | 53.025 | 106.05
| PIPETTE PASTEUR graduate in Polietilene (PE) da 1 ml o da 1,5 ml | pezzi | 500 | 100 | 500 | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 2500 | 0.020373 | 50.9333 | 101.8667
| Pipette Pasteur in vetro c.ca 23cm | pezzi | 8000 | [6 empty] | 4000 | [5 empty] | 2000 |  | 14000 | 0.031133 | 435.8667 | 871.7333
| PIPETTE graduate in vetro da 10ml, classe A, a scolamento totale | pezzi | 12 | [13 empty] | 10 | 22 | 2.5133 | 55.2933 | 110.5867
| PIPETTE graduate in vetro da 5ml, classe A, a scolamento totale | pezzi | 12 | [14 empty] | 12 | 2.2333 | 26.8 | 53.6
| PIPETTE SIEROLOGICHE in polistirene graduate sterili - capacità 2 mL | pezzi | 100 | 500 | [6 empty] | 500 | 0 | [5 empty] | 1100 | 0.12104 | 133.1468 | 266.2935
| PIPETTE SIEROLOGICHE in polistirene graduate sterili - capacità 10 mL | pezzi | 100 | 500 | [6 empty] | 500 | 0 | [5 empty] | 1100 | 0.19682 | 216.4983 | 432.9967
| BECHER IN VETRO PYREX, CON BECCO, GRADUATI DA 50ML | pezzi | 30 | [6 empty] | 100 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 140 | 4.4 | 616 | 1232
| BECHER IN VETRO PYREX,CON BECCO, GRADUATI DA 100ML | pezzi | 10 | 6 | [5 empty] | 50 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 76 | 4.3333 | 329.3333 | 658.6667
| BECHER IN VETRO PYREX forma alta da 150 ml | pezzi | 15 | [6 empty] | 80 |  |  | 10 |  |  |  |  | 105 | 4.63 | 486.15 | 972.3
| BECHER IN VETRO PYREX,CON BECCO, GRADUATI DA 250ML | pezzi | 25 | [6 empty] | 80 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 120 | 5.5767 | 669.2 | 1338.4
| BECHER FORMA ALTA - DURAN 400 ML (altezza 135mm, diametro 70mm) | pezzi | 5 | 4 | [13 empty] | 9 | 5.8967 | 53.07 | 106.14
| BECHER FORMA ALTA - DURAN 600 ML (altezza 150mm, diametro 80mm) | pezzi | 5 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 16 | 7.0967 | 113.5467 | 227.0933
| BECHER FORMA ALTA - DURAN 800 ML (altezza 175mm, diametro 90mm) | pezzi | 5 | 4 | [12 empty] | 6 | 15 | 9.93 | 148.95 | 297.9
| Beute in vetro con collo smerigliato senza tappi 100ml | pezzi | 20 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 6 | 36 | 5.4233 | 195.24 | 390.48
| Beute in vetro con collo smerigliato senza tappi 150ml | pezzi | 20 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 | 9.7467 | 292.4 | 584.8
| Matraccio conico (beuta) 250ml S/N 29/32 in vetro pyrex | pezzi | 20 | [6 empty] | 20 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 51 | 7.8833 | 402.05 | 804.1
| Beute vetro pyrex/duran 1000ml collo smerigliato senza tappo | pezzi | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  | 25 | 16.4167 | 410.4167 | 820.8333
| Cilindri graduati in vetro CLASSE A da 10ml | pezzi | 10 | [6 empty] | 20 |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 45 | 3.7267 | 167.7 | 335.4
| Cilindri graduati in vetro CLASSE A da 25ml | pezzi | 10 | 4 | [5 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 4 | 48 | 3.9117 | 187.76 | 375.52
| Cilindri graduati in vetro da CLASSE A 50ml | pezzi | 10 | 6 | [5 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 56 | 4.0183 | 225.0267 | 450.0533
| CILINDRI classe A, IN VETRO BOROSILICATO, GRADUAZIONE INDELEBILE, CON BECCO, FORMA ALTA DA 100ML | pezzi | 25 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 |  |  |  |  | 45 | 5.5687 | 250.5937 | 501.1875
| Cilindri graduati in vetro DURAN classe A da 100ml con tappo S/N 24/29 in PP | pezzi | 15 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 | 18.8238 | 564.7125 | 1129.425
| Palloni a fondo tondo in vetro borosilicato pyrex , da 25 ml con collo smerigliato NS 14/23 | pezzi | 5 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 10 | 5.9725 | 59.725 | 119.45
| Palloni a fondo tondo in vetro borosilicato pyrex , da 10 ml con collo smerigliato NS 14/23 | pezzi | 5 | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 13 | 6.0675 | 78.8775 | 157.755
| Raccordo di espansione femmina 29/32, maschio 14/23 | pezzi | 5 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 10 | 9.02 | 90.2 | 180.4
| Base di appoggio - supporto per palloni da 10 ml in sughero o altro materiale | pezzi | 5 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 10 | 2.228 | 22.28 | 44.56
| Base di appoggio - supporto per palloni da 50 ml in sughero o altro materiale | pezzi | 5 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 10 | 2.328 | 23.28 | 46.56
| Palloni a fondo piatto con collo smerigliato centrale NS 29/32 in vetro borosilicato con area di scrittura capacità 50 mL- TAPPI IN VETRO | pezzi | 20 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 | 11.015 | 330.45 | 660.9
| Palloni a fondo piatto con collo smerigliato centrale NS 29/32 in vetro borosilicato con area di scrittura - capacità 100 mL- TAPPI IN VETRO | pezzi | 20 | [6 empty] | 50 |  |  | 10 |  |  |  |  | 80 | 11.0475 | 883.8 | 1767.6
| CRISTALLIZZATORI IN VETRO DURAN DIAMETRO 23 cm, ALTEZZA 10 cm | pezzi | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 14 | 86.63 | 1212.82 | 2425.64
| CRISTALLIZZATORI IN VETRO DURAN DIAMETRO 14 cm | pezzi | 6 | [14 empty] | 6 | 17.36 | 104.16 | 208.32
| PALLONI IN VETRO PYREX A FONDO PIANO CON CONO NORMALIZZATO SMERIGLIATO NS 29/32 E TAPPI IN POLIPROPILENE - DA 250 ML | pezzi | 20 |  | 40 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 80 | 11.755 | 940.4 | 1880.8
| Beuta codata da 5 lt | pezzi |  | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 146.465 | 439.395 | 878.79
| matraccio conico (beuta) 250 ml collo largo in vetro pyrex senza smeriglio | pezzi |  |  | 50 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 80 | 6 | 480 | 960
| Bottiglie in vetro scuro, capacità 1000 mL, collo stretto , tappo a vite e sottotappo in teflon | pezzi | 50 |  | 1000 | 2000 | [8 empty] | 750 |  | 750 | 4550 | 19.23 | 87496.5 | 174993
| PIPETTE SIEROLOGICHE IN PS graduate sterili - capacità 1 mL | pezzi | [8 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | 0.1123 | 56.1487 | 112.2975
| PIPETTE SIEROLOGICHE IN PS graduate sterili - capacità 5 mL | pezzi | [7 empty] | 1000 | 500 | [6 empty] | 1500 | 0.18828 | 282.4175 | 564.835
| Imbuto in vetro, gambo corto diam. 45mm | pezzi | [8 empty] | 10 |  | 5 |  |  |  |  | 15 | 2.8337 | 42.5062 | 85.0125
| Becher graduato con becco, pirex da 250 ml | pezzi | [8 empty] | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | 20 | 5.6925 | 113.85 | 227.7
| Becher graduato con becco, pirex da 10000 ml | pezzi | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 163.6667 | 327.3333 | 654.6667
| Pipettatore automatico per pipette varie capacità (1,5,10,25 ml) provvisto di batteria autonoma, alimentatore e filtri a membrana di ricambio | pezzi |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 11 | 210.225 | 2312.475 | 4624.95
| Bottiglie filettate in vetro scuro con tappo a vite in polipropilene, forma quadrata, capacità 1 litro per prelievo campioni liquidi | pezzi | [13 empty] | 30 |  | 30 | 8.9058 | 267.1725 | 534.345
| Guanti monouso in lattice senza polvere, misura grande (taglia 9) | pezzi | [13 empty] | 500 |  | 500 | 0.054075 | 27.0375 | 54.075
| Guanti monouso in nitrile microruvido senza polvere, misura grande (taglia 9) | pezzi | [13 empty] | 500 |  | 500 | 0.0571 | 28.55 | 57.1
| Guanti monouso in polietilene ad alta densità HDPE, taglia unica | pezzi | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 1000 |  | 1100 | 0.010289 | 11.3182 | 22.6364
| Guanti non monouso in PVA (polivinil alcol) per la protezione contro solventi organici, (taglia 9) | paia | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | 14 | 9.3567 | 130.9933 | 261.9867
| Bottiglia rettangolare a collo largo da 50 ml in polietilene comprensive del tappo di chiusura | pezzi | [14 empty] | 100 | 100 | 0.4825 | 48.25 | 96.5
| Bottiglia rettangolare a collo largo da 100 ml in polietilene comprensive del tappo di chiusura | pezzi | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 100 | 120 | 0.56375 | 67.65 | 135.3
| Bottiglia rettangolare a collo largo da 250 ml in polietilene comprensive del tappo di chiusura | pezzi | 10 | [13 empty] | 100 | 110 | 1.0925 | 120.175 | 240.35
| Bottiglia rettangolare a collo largo da 500 ml in polietilene comprensive del tappo di chiusura | pezzi | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 100 | 150 | 0.9275 | 139.125 | 278.25
| Bottiglia rettangolare a collo largo da 1000 ml in polietilene comprensive del tappo di chiusura | pezzi | 10 |  |  |  | 100 |  |  | 50 | [6 empty] | 100 | 260 | 1.46 | 379.6 | 759.2
| Bottiglia rettangolare a collo largo da 2000 ml in polietilene comprensive del tappo di chiusura | pezzi | [7 empty] | 70 | [6 empty] | 200 | 270 | 2.285 | 616.95 | 1233.9
| Barattoli in polietilene da un chilo di terreno o materiale granulare | pezzi | [7 empty] | 200 | [6 empty] | 500 | 700 | 1.7277 | 1209.425 | 2418.85
| Contenitori in vetro con tappo a smerigliatura da 300 ml | pezzi | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 600 | 18.69 | 11214 | 22428
| Contenitori in vetro scuro da un chilo di terreno o materiale granulare | pezzi | [14 empty] | 500 | 500 | 11.36 | 5680 | 11360
| Sigilli di garanzia con cavetto incorporato e chiusura a rotazione della chiavetta | pezzi |  | 500 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 600 | 1200 | 0.46023 | 552.272 | 1104.544
| Capsule di PETRI in vetro, diametro 50 mm e altezza 200 mm, con coperchio | pezzi |  |  |  |  | 10 |  |  | 30 | [7 empty] | 40 | 23 | 920 | 1840
| Bottiglie in vetro DURAN con tappo a vite, da 100 ml - sterilizzabili, adatte ad uso in autoclave | pezzi | 20 | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 40 | 3.5 | 140 | 280
| Bottiglie di vetro chiaro con tappo in vetro smerigliato da 100 ml | pezzi |  |  |  | 100 | [8 empty] | 50 |  | 50 | 200 | 3.09 | 618 | 1236
| Bottiglie in vetro scuro da 2500 ml con chiusura a vite comprensive di tappo con sottotappo in teflon | pezzi | [7 empty] | 150 | [7 empty] | 150 | 20 | 3000 | 6000
| Micro ancorette magnetiche in PTFE da 5x12 mm | pezzi | 50 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 6 |  |  |  |  | 96 | 1.3925 | 133.68 | 267.36
| Ancorette magnetiche rivestite in PTFE da 1 - 2 cm | pezzi | 20 |  | 20 | [6 empty] | 5 | 9 |  |  |  | 10 | 64 | 1.5545 | 99.488 | 198.976
| Ancorette magnetiche rivestite in PTFE 30mm diametro 8mm | pezzi | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 7 |  |  |  |  | 57 | 2.367 | 134.919 | 269.838
| Ancorette magnetiche rivestite in PTFE 20mm diametro 7mm | pezzi | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  |  | 37 | 1.5985 | 59.1445 | 118.289
| navicelle in plastica (4 - 5 cm di lato) | pezzi | 300 | [6 empty] | 50 |  | 100 | 20 |  |  |  | 50 | 520 | 0.04575 | 23.79 | 47.58
| NASTRO PARAFILM 10 cm x 38 m | pezzi | 10 | 3 |  |  | 2 |  |  | 10 |  | 1 | 4 |  |  | 12 | 5 | 47 | 27 | 1269 | 2538
| Spatole in PLASTICA con cucchiaio (varie dimensioni) | pezzi | 12 | [6 empty] | 10 |  |  | 7 |  |  |  | 6 | 35 | 1.3 | 45.5 | 91
| Cucchiaio-spatola in acciaio inox, antimagnetico, lunghezza 150mm, lama 40x10 mm, dimensioni cucchiaio 30x22 mm | pezzi | 6 |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  | 2 | 7 |  |  |  | 1 | 28 | 12.82 | 358.96 | 717.92
| Cucchiaio-spatola in acciaio inox, antimagnetico, lunghezza 180mm, una estremità a paletta larghezza 6mm e lunghezza 30mm e l'altra a cucchiaino | pezzi | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  | 28 | 13.235 | 370.58 | 741.16
| CARTA GRANULARE in FOGLI 50x50 cm (CARTA BIBULA) | pezzi | 600 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  | 100 |  |  |  |  | 1100 | 0.1862 | 204.82 | 409.64
| Palline in vetro di diametro 1 mm | grammi | 500 | [6 empty] | 50 |  |  | 500 |  |  |  |  | 1050 | 0.025 | 26.25 | 52.5
| Alluminio in rotoli 30 cm x 150 mt | pezzi | 10 | 2 |  | 10 |  |  |  | 30 |  | 1 | 4 |  | 4 |  | 2 | 63 | 29.795 | 1877.085 | 3754.17
| Capsule in porcellana fondo piano con becco 112x50mm da 250ml | pezzi | 5 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 9 | 10.225 | 92.025 | 184.05
| capsule di evaporazione, in vetro borosilicato fondo piatto e beccuccio, volume 90 ml diametro esterno 80 mm altezza 45 mm | pezzi | 4 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 2 | 11 | 8.13 | 89.43 | 178.86
| SPRUZZETTA in LDPE , con canula contagocce in PP - 500 mL | pezzi | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 2.105 | 8.42 | 16.84
| SPRUZZETTA A COLLO STRETTO in PTFE/FEP, con tappo e canula contagocce in ETFE - 500 mL | pezzi | 1 | 2 | [13 empty] | 3 | 164.75 | 494.25 | 988.5
| SPRUZZETTA A COLLO STRETTO in PTFE/FEP, con tappo e canula contagocce in ETFE - 1000 mL | pezzi | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 209.19 | 1255.14 | 2510.28
| porta provette per tubi da 50 ml - 10 o 12 posizioni | pezzi | 4 | 2 | 15 |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 47 | 6.075 | 285.525 | 571.05
| Sistema di raccolta per rifiuti liquidi, in HDPE con imbuto di sicurezza dotato di coperchio - Capacità 4 litri | pezzi | 2 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 65 | 585 | 1170
| Sistema di raccolta per rifiuti liquidi, in HDPE con imbuto di sicurezza dotato di coperchio - Capacità 10 litri | pezzi | 2 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 162.5 | 325 | 650
| Bacinelle in plastica rettangolari con dimensioni indicative pari a 540 x 420 x 180 mm | pezzi | 4 | 2 | [5 empty] | 5 |  | 0 | [5 empty] | 11 | 53.805 | 591.855 | 1183.71
| Cartine indicatrici per pH universali in rotolo - range da pH 1 a pH 14 | pezzi | 6 |  | 3 | 10 |  |  |  | 15 |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 4 | 45 | 8.095 | 364.275 | 728.55
| Piattelli portacampioni monouso in alluminio per pesata compatibili con Termobilancia/Analizzatore di umidità Sartorius MA 100 | pezzi | 450 | [13 empty] | 100 | 550 | 0.47519 | 261.3531 | 522.7062
| DETERGENTE LIQUIDO ACIDO PER LAVAVETRERIA AUTOMATICA DA LT 2,5 | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 13.655 | 136.55 | 273.1
| DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO PER LAVAVETRERIA AUTOMATICA LT 2,5 | pezzi | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 14.395 | 143.95 | 287.9
| DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PER LAVAGGIO VETRERIA DEL LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO | litri | 100 | 8 | [5 empty] | 35 | [7 empty] | 143 | 20.42 | 2920.06 | 5840.12
| SALE GROSSO PER LAVAVETRERIA AUTOMATICHE | Kg | 30 | 10 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | 140 | 0.5 | 70 | 140
| ROTOLONI CARTA DA LABORATORIO 2000 STRAPPI | pezzi | 35 | 15 | 15 | 5 | 10 |  |  | 50 |  | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 | 145 | 14 | 2030 | 4060
| DOSATORE ORGANIC DIGITALE 1-10 ml con VALVOLA SAFETY PRIME | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 346.88 | 1734.4 | 3468.8
| DOSATORE ORGANIC DIGITALE 2,5-25 ml con VALVOLA SAFETY PRIME | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 430.71 | 2153.55 | 4307.1
| DOSATORE ORGANIC DIGITALE 5-50 ml con VALVOLA SAFETY PRIME | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 455.235 | 2276.175 | 4552.35
| LLG-SCATOLE PER CONSERVAZIONE CRIOGENICA PP, CON COPRCHIO A CERNIERA DA 100 POSTI | pezzi | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 6.33 | 126.6 | 253.2
| PORTAPROVETTE A 50 POSTI diam.13 mm | pezzi |  | 2 | 10 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | 17 | 6.278 | 106.726 | 213.452
| PORTAPROVETTE A 12 POSTI IN PPMA diam.40 mm | pezzi | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | 17.425 | 104.55 | 209.1
| Spazzola in setole naturali per provette | pezzi |  |  | 10 | [12 empty] | 10 | 1.565 | 15.65 | 31.3
| Liquido decontaminante "RBS" | LITRI | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 22.46 | 449.2 | 898.4
| Tubo in gomma Tygon R-3603, diametro interno: 6,40 mm, diametro esterno: 8,00 mm, spessore parete: 0,80 mm (Saint Gobain ACF00016 o equivalente) | conf. 15m | [8 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | 2.26 | 169.5 | 339
| Bottiglie in Polietilene da 500 ml, con sottotappo e tappo a vite | pezzi | [8 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 1.35 | 135 | 270
| Bottiglie in Polietilene da 1000 ml, con sottotappo e tappo a vite | pezzi | [8 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 1.87 | 187 | 374
| Tute monouso con cappuccio in TYVEK per uso su campo | pezzi |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 200 |  |  |  | 100 |  |  | 350 | 13.975 | 4891.25 | 9782.5
| Copriscarpe monouso in TYVEK per uso su campo | pezzi |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 400 |  |  |  | 200 |  |  | 650 | 1.3096 | 851.24 | 1702.48
| batterie al litio tipo CR2430 | pezzi | 10 | [14 empty] | 10 | 3 | 30 | 60
| Lente circolare montata su cornice metallica e manico arotondato in plastica dim. 80*80 mm e lente 1,5x | pezzi | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 19.5 | 19.5 | 39
| Pinzette in acciaio per microscopia a punte curve da 125 mm con zigrinatura esterna antiscivolo | pezzi | [7 empty] | 8 |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 10 | 6.3 | 63 | 126
| Pinzette con punte " a manina" in acciaio da 150 mm | pezzi |  | 10 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 19 | 12.6 | 239.4 | 478.8
| Portaprovette in acciaio inox da 24 fori diam 20 mm (220*90*80 mm) | pezzi | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 32.9 | 65.8 | 131.6
| Spatole doppie curve flessibili da 150 mm | pezzi | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 4.6 | 9.2 | 18.4
| Spatole doppie diritte sottili flessibili da 150 mm | pezzi | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 20
| Tubo in gomma rossa per passaggio di liquidi non corrosivi t max 60°C diam int 10 mm lunghezza 10 metri | 10 metri |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 16
| Guanti materiale criogenico a 5 dita temp -150°C taglia grande | pezzi | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 150 | 150 | 300
| Guanti anticalore a 5 dita tem max 200°C | pezzi | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 27 | 27 | 54
| Protezione per mani in gomma stemp 260°C e -57°C. Misura universale | pezzi |  | 4 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 | 25 | 125 | 250
| Micropipetta monocanale - Volumi da 1 a 10 ml | pezzi | 2 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 210 | 630 | 1260
| Puntali sterili per micropipetta da 1 a 10 ml richiesta alla riga precedente | pezzi | [10 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1.42 | 1420 | 2840
| Puntali per micropipetta da 1 a 10 ml richiesta due righe precedenti | pezzi | 2000 | [14 empty] | 2000 | 0.11 | 220 | 440
| Micropipetta monocanale con ESPULSORE in PLASTICA - Volumi da 100 a 1000 µl | pezzi | 3 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 | 190 | 1140 | 2280
| Puntali per micropipetta da 100 a 1000 µl richiesta alla riga precedente | pezzi | 3000 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 4000 | 0.008 | 32 | 64
| Piastre Petri in polistirene sterili trasparenti e piane, monouso con coperchio. Chiusura non ermetica, senza tacche, con aerazione che evita la formazione di condensa. Diametro 60 mm. | pezzi |  | 1500 | [5 empty] | 3000 |  | 1000 | [5 empty] | 5500 | 0.0916 | 503.8 | 1007.6
| Piastre Petri in polistirene sterili trasparenti e piane, monouso con coperchio. Chiusura non ermetica, senza tacche, con aerazione che evita la formazione di condensa. Diametro 90 mm. | pezzi |  | 1500 | [5 empty] | 10000 |  | 1000 | [5 empty] | 12500 | 0.1 | 1250 | 2500
| CONTENITORI STERILI DA 500 ML | pezzi | [7 empty] | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 5100 | 0.84 | 4284 | 8568
| Bottiglie PET graduate sterili per il campionamento delle acque, con tiosolfato, capacità 1000 mL, tappo a vite | pezzi |  | 50 | [5 empty] | 10 |  |  | 3 |  |  |  |  | 63 | 1.3 | 81.9 | 163.8
| Bottiglie PET graduate sterili per il campionamento delle acque, senzatiosolfato, capacità 1000 mL, tappo a vite | pezzi |  | 200 | [5 empty] | 10 |  |  | 3 |  |  |  |  | 213 | 1.3 | 276.9 | 553.8
| Membrane filtranti sterili nitrato quadrett. 0,45 µm | pezzi |  | 6000 | [5 empty] | 200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6200 | 0.52 | 3224 | 6448
| Imbuti filtranti sterili 250 ml | pezzi |  | 1500 | [5 empty] | 50 |  | 1000 | 0 |  |  |  |  | 2550 | 0.18 | 459 | 918
| Puntali sterili apirogeni da 10 a 250 µl per pipetta Gilson | pezzi |  | 500 | [5 empty] | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2500 | 0.073 | 182.5 | 365
| Puntali sterili apirogeni da 1000 µl per pipetta Gilson | pezzi |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 | 0.083 | 166 | 332
| Puntali sterili da 10 cc per pipetta Gilson | pezzi |  | 500 | [5 empty] | 1000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1500 | 1.14 | 1710 | 3420
| Pinzette in acciaio (10 cm circa) | pezzi |  | 5 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | 3.59 | 53.85 | 107.7
| Guarnizioni per rampa filtrante | pezzi |  | 50 | [5 empty] | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 70 | 0.2 | 14 | 28
| Anse per semina sterili | pezzi |  | 500 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 500 | 0.05 | 25 | 50
| Spatole a L sterili | pezzi |  | 500 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 500 | 0.3425 | 171.25 | 342.5
| buste per sterilizzazione in autoclave 30 cm x 50 cm | pezzi |  | 100 | [5 empty] | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 600 | 0.24 | 144 | 288
| carta per sterilizzazione vetreria in autoclave in fogli | fogli |  | 300 | [5 empty] | 400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 700 | 0.2 | 140 | 280
| cotone idrofobo | Kg | [7 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 13 | 26 | 52
| spago in matasse | matasse |  | 10 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 3.1 | 40.3 | 80.6
| navicelle per pesata ( 85 x 85)mm | pezzi |  | 50 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 50 | 0.07 | 3.5 | 7
| Maschere filtranti per polveri fini con grado di protezione FFP3 | pezzi |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 4 |  |  |  |  | 209 | 6.4 | 1337.6 | 2675.2
| buste non trasparenti per campionamento con dicitura ARPAB 70x35 cm, in polietilene, ad alto spessore (in grado di sostenere un peso pari a 5kg) | pezzi |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 200 |  | 0 | [5 empty] | 500 | 0.4 | 200 | 400
| guanti sterili ( misure S, M, L ) | pezzi |  | 200 | [7 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 4200 | 0.06 | 252 | 504
| Guanti in nitrile ( misure S, M, L, XL ) conformi alle norme EN 374-2 (con livello di qualità minimo 2) e EN 374-3 (con grado di prestazione 6 per idrossido di sodio al 40%) (la misura verrà chiarita al momento dell'ordine) | pezzi | 4000 | 2000 | 2000 | 3000 | 1000 |  |  | 4000 | 2000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 21000 | 0.06 | 1260 | 2520
| ricarica per flambatore | pezzi |  | 10 | [5 empty] | 5 |  | 10 | [5 empty] | 25 | 2.8 | 70 | 140
| ricarica per becco bunsen | pezzi |  | 20 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 25 | 3 | 75 | 150
| vetrini portaoggetto molati | pezzi |  | 500 | [5 empty] | 3000 | [7 empty] | 3500 | 0.0042 | 14.7 | 29.4
| vetrini coprioggetto | pezzi |  | 500 | [5 empty] | 3000 | [7 empty] | 3500 | 0.017 | 59.5 | 119
| scatole portavetrini in polistirolo antiurto | scatole |  | 5 | [5 empty] | 50 | [7 empty] | 55 | 13.2 | 726 | 1452
| pipette sterili da 2 cc | pezzi | [7 empty] | 1000 |  |  | 200 |  |  |  |  | 1200 | 0.21 | 252 | 504
| pipette sterili da 10 cc | pezzi | [7 empty] | 2000 |  |  | 200 |  |  |  |  | 2200 | 0.33 | 726 | 1452
| Buste per anaerobiosi per giara da 3,5 lt | pezzi | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | 2.5 | 75 | 150
| Buste per anaerobiosi per giara da 2,5 lt | pezzi | [7 empty] | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 2.3 | 69 | 138
| Vaschette per colorazione vetrini portaoggetti complete di coperchio, in vetr ocomune borosilicato | pezzi | [7 empty] | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 15.76 | 157.6 | 315.2
| Pinzette di Kuenhe per vetrini | pezzi |  | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 3.59 | 21.54 | 43.08
| Pinzette per microscopia a punte sotili dirite in acciaio inox con zigrinatura esterna antiscivolo da 110 mm | pezzi | [7 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 4.9 | 14.7 | 29.4
| Pinzette per microscopia a punte sotili dirite in acciaio inox con zigrinatura esterna antiscivolo da 120 mm | pezzi | [7 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 5.6 | 16.8 | 33.6
| Pinzette per microscopia a punte sotili dirite in acciaio inox con zigrinatura esterna antiscivolo da 155 mm | pezzi | [7 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 6.9 | 20.7 | 41.4
| Contagocce di Ranvier in vetro comune con tappo smeriglio a forma di pipetta | pezzi | [7 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 8.72 | 43.6 | 87.2
| Vetrini portaoggetto a 1 incavo in vetro comune | pezzi | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.56 | 0 | 0
| Saccheti sterili per omogenizzatori da 180*330 h con chiusura Whirl Pak | pezzi | [7 empty] | 400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 0.064 | 25.6 | 51.2
| Soluzione Fisiologica - tubi da 10 ml | pezzi | [7 empty] | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.4 | 40 | 80
| Imbuti "MICROFIL" monouso, sterile, da 250 ml (in conf. da 150) | conf. | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 120.6 | 0 | 0
| Contenitori sterili da 200 ml in polipropilene con tappo a vite + etichetta, in confezioni da 100 pezzi | pezzi | [7 empty] | 100 |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 | 0.22 | 66 | 132
| Filtri S-Pack, quadrettati bianchi in confezione singola, sterili (in conf da 600) | pezzi | [10 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1800 | 0.3 | 540 | 1080
| Filtri in fibra di vetro, grado GF/A di diametro 125 mm e porosità di 1,6 µm | pezzi | 200 | [14 empty] | 200 | 1.1121 | 222.42 | 444.84
| Filtri in fibra di vetro, grado GF/A di diametro 47 mm e porosità di 1,6 µm | pezzi | 1000 | [14 empty] | 1000 | 0.369 | 369 | 738
| Tappo a vite PP con filettatura DIN GL 45 e con anello di tenuta. Resistente a temperature fino a 140 °C. Adatti per bottiglie da laboratorio in DURAN. | pezzi | 20 | [14 empty] | 20 | 1.34 | 26.8 | 53.6
| IMBUTO SEPARATORE DA 100 mL IN VETRO PYREX CON TAPPO IN POLIPROPILENE E RUBINETTO IN PTFE con diametro del foro del rubinetto non inferiore a 4 mm | pezzi | 5 | [14 empty] | 5 | 25.35 | 126.75 | 253.5
| Buretta di pellet vetro giallo classe AS - 2 Rubinetti PTFE - cono NS 29/32 Capacità 50 ml munita di bottiglia da 2L | pezzi | 1 | [14 empty] | 1 | 300 | 300 | 600
| Sistema filtrante da mm 47 completo di base per filtro con giunto femmina smerigliato e codolo, imbuto da ml 300 con flangia smerigliata, supporto in acciaio inox e beuta da ml 1000 con giunto maschio smerigliato | pezzi | 2 | [14 empty] | 2 | 586.8 | 1173.6 | 2347.2
| Essiccatore in vetro borosilicato con coperchio a tenuta dotato di rubinetto completi di piastra di porcellana diam. esterno mm 392, diam. interno mm 300, piastra in porcellana mm 280 | pezzi | 1 | [14 empty] | 1 | 644 | 644 | 1288
| PIPETTE PASTEUR graduate in Polietilene (PE) da 3 ml | pezzi | 500 | [14 empty] | 500 | 0.08 | 40 | 80
| SPRUZZETTA tipo 2401 in PE-LD - 500 ml | pezzi | 5 | [14 empty] | 5 | 4.07 | 20.35 | 40.7
| MICROSIRINGA HAMILTON 5 mL, Model 1005 LTN Calibrated SYR, Cemented NDL, 22 ga, 2 in, point style 2 | pezzi | 3 | [14 empty] | 3 | 140 | 420 | 840
| Setacci in acciaio inox diametro 20 cm, con fori tondi da 2 cm | pezzi | 1 | [14 empty] | 1 | 100 | 100 | 200
| Puntali per micropipetta Hach BBP078 0,2- 1 ml | pezzi | 1000 | [14 empty] | 1000 | 0.32 | 320 | 640
| filtri per siringa in nylon diametro 50mm porosità 0,45 µm | pezzi | 200 | [14 empty] | 200 | 9.65 | 1930 | 3860
| Neutralizzante Liquido Acido per Vetrerie da Laboratorio per Lavavetreria SMEG- Detergente Smeg Acidglass P2 | litri |  | 10 | [13 empty] | 10 | 15.12 | 151.2 | 302.4
| Detersivo alcalino liquido SENZA FOSFATI, CONCENTRATO per Lavavetreria SMEG-Detergente Smeg Deterliquid D2 | litri |  | 10 | [13 empty] | 10 | 12.06 | 120.6 | 241.2
| Scovolini per bottiglie | pezzi | 5 | 2 | [13 empty] | 7 | 5 | 35 | 70
| Scovolini piccoli, adatti a matraccini da 20 ml | pezzi | 5 | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 9 | 5 | 45 | 90
| Taniche/Bidoni in plastica per prelievi campioni di acqua, da 10 litri | pezzi | [8 empty] | 15 | 0 | [5 empty] | 15 | 4 | 60 | 120
| Taniche/Bidoni in plastica per prelievi campioni di acqua, da 20 litri | pezzi | [8 empty] | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | 5 | 100 | 200
| Filtri (per campionatore PTS ad alto volume) in microfibra di vetro, grado di porosità GF/1, dimensioni 20,3cm x 25,4cm | pezzi | [8 empty] | 400 | 0 | [5 empty] | 400 | 2 | 800 | 1600
| Porta gomma raccordo per pompa da vuoto K ( Keck assembly set ,with plastic hose connection 9 mm) | pezzi |  | 4 | [13 empty] | 4 | 15 | 60 | 120
| Tappo tronco conico in silicone forato per beuta da vuoto da 5 lt diametro inferiore 7 cm | pezzi |  | 3 | [13 empty] | 3 | 5 | 15 | 30
| Filtro in PTFE dotati di raccordo per tubi con diametro interno da mm 6 a mm 9,5 | pezzi |  | 3 | [13 empty] | 3 | 10 | 30 | 60
| Detergente alcalino senza fosfati per lavastrumenti professionali compatibile con lavastrumenti SMEG | litri |  | 15 | [13 empty] | 15 | 16 | 240 | 480
| Detergente neutralizzante acido per lavastrumenti professionali compatibile con lavastrumenti SMEG | litri |  | 15 | [13 empty] | 15 | 14 | 210 | 420
| Supporti in accaio per rampe filtranti per membrane da 47 mm | pezzi |  | 12 | [13 empty] | 12 | 6 | 72 | 144
| Filtri monouso a doppia uscita in PTFE diametro 50mm - 0,2 μm | pezzi | [15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0
| Pennarelli in vernice coprente e permanente su ogni superficie | pezzi |  | 12 | [13 empty] | 12 | 3.8 | 45.6 | 91.2
| Flambatore | pezzi |  | 3 | [13 empty] | 3 | 28 | 84 | 168
| Becco Bunsen | pezzi |  | 3 | [13 empty] | 3 | 20 | 60 | 120
| Cotone Idrofilo | grammi |  | 300 | [13 empty] | 300 | 0.2 | 60 | 120
| Compresse di garza sterili cm 10 x 10 | pezzi |  | 50 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 60 | 0.6 | 36 | 72
| Bisturi sterili | pezzi |  | 10 | [13 empty] | 10 | 3 | 30 | 60
| Giara per anaerobiosi in policarbonato capacità 3,5 litri | pezzi |  | 2 | [13 empty] | 2 | 350 | 700 | 1400
| Giara per anaerobiosi in policarbonato capacità 2,5 litri | pezzi |  | 2 | [13 empty] | 2 | 250 | 500 | 1000
| Supporto in materiale plastico per 96 pozzetti in strip per Elisa | pezzi |  | 2 | [13 empty] | 2 | 15 | 30 | 60
| Pinze in acciaio inox a semplice curvatura per crogioli lunghezza 500 mm | pezzi | [15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0
| Bacinella a vaschetta in materiale autoclavabile 250 x350 x80 mm | pezzi | [15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0
| Cestello in polipropilene con coperchio e chiusura di sicurezza per autoclave 200 x 210 x 230 mm | pezzi |  | 2 | [13 empty] | 2 | 20 | 40 | 80
| Filtri in quarzo per Diossine (102mm) | pezzi | [6 empty] | 24 | [8 empty] | 24 | 5.612 | 134.688 | 269.376
| PUF prelavato in poliuretano per Diossine (densità 0,022 g/cmc) | pezzi | [6 empty] | 24 | [8 empty] | 24 | 17.08 | 409.92 | 819.84
| Membrane filtranti sterili nitrato quadrett. reticolo verde 0,20 µm | pezzi |  | 200 | [13 empty] | 200 | 0.52 | 104 | 208
| Membrane filtranti sterili nitrato quadrett. Fondo scuro 0,45 µm | pezzi |  | 250 | [13 empty] | 250 | 0.52 | 130 | 260
| NASTRO IN PTFE | pezzi | 3 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 6 | 10 | 60 | 120
| Filtri a membrana , esteri misti di cellulosa, idrofili, 0,45 µm, 47 mm, bianchi, piani tipo MF-Millipore codice: HAWP04700 | pezzi | [7 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 1.3 | 2600 | 5200
| Guanti non monouso in PVA (polivinil alcol) per la protezione contro solventi organici, (taglia 8) | paia | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 9.3567 | 37.4267 | 74.8533
| Guanti non monouso in PVA (polivinil alcol) per la protezione contro solventi organici, (taglia 7) | paia | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 9.3567 | 37.4267 | 74.8533
| busta per il campionamento sterili cap. 1000 ml, con una base stand-up, con chiusura,adatte al congelamento | pezzi | [7 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 | 0.5 | 750 | 1500
| busta per il campionamento sterili cap. 500 ml, 250 x150 mm circa, con una base stand-up, con chiusura,adatte al congelamento | pezzi | [7 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 | 0.5 | 750 | 1500
| vassoi vuoti per puntali gilson da 5000 ul | pezzi | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 13 | 39 | 78
| pipetta gilson elettronica p100 | pezzi | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 500 | 2000 | 4000
| pipetta gilson elettronica p300 | pezzi | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 700 | 2800 | 5600
| portapipette gilson multiplo | pezzi | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 45 | 135 | 270
| unita sartorius di filtrazione per membrane diam. 47/50 mm bicchiere vetro + setto poroso e pinza alluminio | pezzi | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 240 | 720 | 1440
| matraccio conico da 1000 ml c/pippio di filtrazione in vetro borosilicato | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 34 | 170 | 340
| matraccio conico da 2000 ml c/pippio di filtrazione in vetro borosilicato | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 34 | 170 | 340
| matraccio conico da 5000 ml c/pippio di filtrazione in vetro borosilicato | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 57 | 285 | 570
| sacchi per rifiuti mis 750x950 | pezzi | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | 45 | 1080 | 2160
| additivo per bagnomaria flac da 100 ml | pezzi | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 21 | 42 | 84
| filtri whatman tipo gf/f fibra di vetro diam. 142 mm cf da 25 pz | pezzi | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 131 | 524 | 1048
| filtri whatman tipo gf/f fibra di vetro diam. 47 mm cf da 100 pz | pezzi | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 105.09 | 420.36 | 840.72
| pipetta gilson p1000 | pezzi |  | 1 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | 199 | 796 | 1592
| filtro mf/0,45um 90 mm diam conf 100 pz | confezioni | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 294 | 5880 | 11760
| capsula di calcinazione 20 ml 70x45x12 mm porcellana | pezzi | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 7.5 | 37.5 | 75
| Stubs da 12,5 mm per microscopia elettronica da 100 pezzi | confezione |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 150 | 300 | 600
| Adesivi per stubs da 12,5 mm per microscopia elettronica | pezzi |  |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 1.25 | 250 | 500
| Scatole portastub, da 12 posti cadauna, per stub con diametro di 25 mm | confezione |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 20 | 15 | 300 | 600
| Scatolette portafiltri con chiusura ermetica per filtri con diametro di 25 mm da 100 pezzi | confezione |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 100 | 200 | 400
| Vial Purge and Trap da 40ml in vetro chiaro con tappo a vite forato e setto in Silicone/PTFE, qualità EPA (tutto assemblato) - Codice CPS-V-0167/100 o equivalente | pezzi | 500 | [14 empty] | 500 | 1.4 | 700 | 1400
| Guanti monouso ad alta resistenza per solventi organici e acidi-basi in tre strati, ergonomici in nitrile/neoprene tipo ANSELL Microflex 93-260 300mm - misure M / L | pezzi | 200 | [14 empty] | 200 | 0.36 | 72 | 144
| Neutralizzante Liquido Acido per Vetrerie da Laboratorio adatto a Lavavetreria Miele | litri | 30 | [14 empty] | 30 | 15.12 | 453.6 | 907.2
| Detersivo alcalino liquido SENZA FOSFATI, CONCENTRATO per Vetrerie da Laboratorio adatto a Lavavetreria Miele | litri | 30 | [14 empty] | 30 | 12.06 | 361.8 | 723.6
| KrudKatcher classic HPLC in line filter 0, um depth filter , da 10 pezzi | confezioni | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 375 | 750 | 1500
| SPE Strata™-XL-AW 100 µm Polymeric Weak Anion, 500 mg / 6 mL, Tubes , da 30 pezzi | confezioni | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | 310 | 10850 | 21700
| Strata™-XL-C 100 µm Polymeric Strong Cation, 500 mg / 6 mL, Tubes , 30/Pk, da 30 pezzi | confezioni | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | 315 | 9450 | 18900
[20 empty] | 447190.4053 | 894380.8106
|  |  | LS PZ | LM PZ | RI PZ | SR PZ | CRAB | ARIA PZ | MONITORAGGIO | CRM | CRR | LM MT | STRU MT | ARIA MT | RI MT | PESTIDI MT | SR MT